ООО «ЭЛТКОМ»:

Тел./Факс: +7 (495) 685-93-45

e-mail: info@eltkom.ru

Опросный лист заказа трансформаторных подстанций для электроснабжения

сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции | □ МТП (СТП) * | □ КТП ** |
| 2 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | Климатическое исполнение подстанции | У1 |
| 4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | □ 6 | □ 10 |
| 5 | Тип силового трансформатора | ТМГ |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | □ Y/Yo-0 | □ Δ/Yo-11 |
| 7 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН (обязательны для КТП с воздушным вводом ВН) | □ да | □ нет |
| 8 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | □ автоматический выключатель стационарный □ рубильник |
| 10 | Выводы отходящих линий на стороне НН | □ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные |
| 11 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | □ автоматические выключатели стационарные □ рубильники-предохранители |
| 12 | Номинальные токи отходящих линий НН | 1 - | 3 - |
|  |  | 2 - | 4 - |
| 13 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | □ нет |
|  |  |  | □ | □ |  |
| 14 | Наличие системы общего учета электроэнергии на вводе РУНН (счетчик с трансформаторами тока) | □ активной энергии □ активной и реактивной энергии | □ нет |
| 15 | Наличие системы учета электроэнергии в цепи наружного освещения | □ да | □ нет |
| 16 | Наличие жгутов в шкафу выводов НН *** (только для КТП с воздушными выводами) | □ да | □ нет |
| 17 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |

*    - мачтовая (МТП) или столбовая (СТП) трансформаторная подстанция для установки на одной (двух) опорах.

**  - трансформаторная подстанция шкафного исполнения для установки на 4-х железобетонных приставках.

***  - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН.

Возможно исполнение подстанции с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе.