ООО «ЭЛТКОМ»:

Тел./Факс: +7 (495) 685-93-45

e-mail: info@eltkom.ru

Опросный лист для заказа двухтрансформаторных подстанций киоскового типа наружной установки

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема подключения подстанции | □ тупиковая | □ проходная |
| 2 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | Климатическое исполнение КТП | У1 |
| 4 | Номинальное напряжение ВН, кВ | □ 6 | □ 10 |
| 5 | Тип силового трансформатора | ТМГ |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | □ Y/Yo-0 | □ Δ/Yo-11 |
| 7 | Количество силовых трансформаторов | Два |
| 8 | Ввод на стороне ВН | □ воздушный | □ кабельный |
| 9 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | □ да | □ нет |
| 10 | Тип вводного аппарата на стороне ВН | □ разъединитель | □ выключатель нагрузки |
| 11 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН | □ разъединители | □ выключатели нагрузки |
| 12 | Тип секционного аппарата на стороне ВН | □ разъединитель □ выключатель нагрузки □ нет |
| 13 | Тип секционных аппаратов стороны НН | при наличии АВР □ автоматический выключатель (стационарн., выдвижной) |
|  |  | без АВР □ автоматический выключатель (стационарн., выдвижной) □ рубильник □ нет |
| 14 | Взаимное расположение секций | □ однорядное | □ двухрядное |
| 15 | Соединение секций по стороне ВН * | □ кабельная перемычка | □ нет |
| 16 | Соединение секций по стороне НН | □ кабельная перемычка □ шинный мост | □ нет |
| 17 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |
| 18 | Тип вводного аппарата на стороне НН | □ автоматический выключатель (стационарн., выдвижной) □ рубильник |
| 19 | Выводы на стороне НН | □ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные |
| 20 | Наличие жгутов в шкафу выводов НН ** (только для КТП с воздушными выводами) | □ да | □ нет |
| 21 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | □ автоматические выключатели стационарные □ рубильники-предохранители |
| 22 | Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ | Секция №1 | Секция №2 |
|  |  | 1 - | 6 - | 1 - | 6 - |
|  |  | 2 - | 7 - | 2 - | 7 - |
|  |  | 3 - | 8 - | 3 - | 8 - |
|  |  | 4 - | 9 - | 4 - | 9 - |
|  |  | 5 - | 10 - | 5 - | 10 - |
| 23 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | 32 | □ нет |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |
| 24 | Защита от однофазных коротких замыканий на отходящих воздушных линиях 0,4 кВ *** | □ да | □ нет |
| 25 | Наличие системы учета электроэнергии (счетчик с трансформаторами тока) | □ активной энергии | □ нет |
|  |  | □ активной и реактивной энергии |  |
| 26 | Наличие системы обогрева отсека РУНН | □ да | □ нет |
| 27 | Конструктивные особенности и дополнительные требования |  |

*    - кабельная перемычка 6 (10) кВ между секциями КПТ не входит в комплект поставки подстанции.

**  - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН.

*** - при необходимости установки данного типа защиты на отходящих кабельных линиях 0,4 кВ требуется указать это дополнительно в п. 27.

Номинальные токи вводных и секционных аппаратов выбираются в соответствии с номинальными токами силовых трансформаторов.