ООО «ЭЛТКОМ»:

Тел./Факс: +7 (495) 685-93-45

e-mail: info@eltkom.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа 2КТПБ

1. Распредустройство  ВН  (УВН) – элегазовый моноблок:

|  | Секция №1 | Секция №2 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Номинальное напряжение, кВ | 6 10 20 | 6 10 20 |
| 1.2 Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| 1.3 Частота, Гц | 50 |
| 1.4 Тип УВН, кВ | RM6-NE- 16кА-24 | RM6-NE- 16кА-24 |
| 1.5 Наименование функциональной части | I | I | D | I | I | I | D | I |
| 1.6 Назначение | Каб. ввод №1 | Каб. ввод №2 | Транс.ввод | Секционирование | Каб. ввод №1 | Каб. ввод №2 | Транс.ввод | Секционирование |
| 1.7 Коммутационный аппарат (выключатель нагрузки - ВН, выключатель - В ) | ВН | ВН | В | ВН | ВН | ВН | В | ВН |
| 1.8 Защита трансформатора ( VIP30 – от междуф. замыканий , VIP35 – от медуф. замыканий и замыканий на землю) | - | - |  | - | - | - |  | - |
| 1.9 Т-образные адаптеры для подключения кабелей к ячейкам УВН | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.10 Дополнительные требования: |
| В комплект поставки должна входить кабельная перемычка между секциями: тип кабеля – АПвВнг-3х(1х95/25-10кВ), длина – м. |

2.  Силовые трансформаторы

| 2.1 Тип (масляные – ТМГ11, ТМГСУ, ТМГСИ и др., сухие – ТСГЛ, ТСЗГЛ) |  |
| --- | --- |
| 2.2 Номинальная мощность, кВА (2х63 .... 2х1000) | 2 х |
| 2.3 Схема и группа соединения обмоток трансформаторов (Y/Yн-0, (/Yн-11, др.) |  |
| 2.4 Аварийное отключение питания трансформатора |
| - при повреждении в баке (для герметичных) | да нет |
| - при критической температуре в обмотке (для сухих ) | да нет |
| 2.5 Дополнительные требования: |

3.  Распредустройство НН

| 3.1 Номинальное напряжение, кВ |  |
| --- | --- |
| 3.2 Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 3.3 Тип вводных аппаратов | выключатель нагрузки автомат. выключатель |
| номинальный ток аппарата, А |  |
| номинальный ток теплового расцепителя, А (для автомат. выключателя) |  |
| 3.4 Тип секционного аппарата | рубильник автомат. выключатель |
| номинальный ток аппарата / номинальный ток теплового расцепителя , А |  |

| 3.5 Номинальный ток трансформаторов тока, А / 5А (для трансформаторных вводов) |  |
| --- | --- |
| 3.6 Учет и измерение |
| Амперметры (для трансформаторного ввода) |  |
| Вольтметры |  |
| Счетчики активной энергии (тип) |  |
| Счетчики реактивной энергии (тип) |  |
| 3.7 Наличие элетрообогрева отсеков УВН и РУНН | да нет |
| 3.8 Отходящие фидера (предохранительные разъединители, автоматические выключатели) номинальный ток теплового расцепителя (плавкой вставки предохранителя), А | 1 - | 6 - |
|  | 2 - | 7 - |
|  | 3 - | 8 – |
|  | 4 - | 9 - |
|  | 5 - | 10 - |
| 3.9 Дополнительные требования: |

Примечание:  2КТПБ состоит из двух секций, каждая из которых размещается в отдельностоящем блоке из монолитного железобетона.

Размер блока – 2400х3800х2650 мм.

4. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

5. Страна (город) поставки трансформатора: