ООО «ЭЛТКОМ»:

Тел./Факс: +7 (495) 685-93-45

e-mail: info@eltkom.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа нестандартных трехфазных трансформаторов

и трансформаторов, выполненных на базе трансформаторов

типов ТСМ, ТСМ1, ТСЗМ1, ТСЗ

1. Технические характеристики:

| 1.1 Тип трансформатора (ТС, ТСЗ, ТСЗГЛ и т.п) |  |
| --- | --- |
| 1.2 Номинальная частота |  | Гц |
| 1.3 Номинальная мощность |  | кВ∙А |
| 1.4 Электрическая схема трансформатора, группа соединений (при необходимости) и требования по расположению выводов |  |
| 1.5 Номинальное линейное напряжение сети ВН |  | В |
| 1.6 Номинальные линейные напряжения вторичных обмоток НН, или напряжения холостого хода вторичных обмоток НН |  | В |
| 1.7 Номинальные токи вторичных обмоток, А, или распределение мощностей по обмоткам, В∙А (при этом ∑ (РНН i ) = Pтр ) |  | А |
|  |  | В∙А |
| 1.8 Значения токов на отводах, при их наличии в обмотках, |  | А |
| 1.9 Вид климатического исполнения или температура окружающей среды, 0 С, категория размещения |  |
| Дополнительные требования в отличии от указанных в ТУ на соответствующий тип трансформатора |
| 1.10 Режим работы (продолжительный или с ПВ) |  | % |
| 1.11 Допустимая температура нагрева |  | 0 С |
| 1.12 Предельно допустимые отклонения величин вторичных номинальных напряжений или напряжений в режиме холостого хода |  | В |
| 1.13 Ограничение по величине тока холостого хода |  | А |
| 1.14 Ограничение по величине потерь холостого хода |  | Вт |
| Конструктивные особенности |
| 1.15 При больших токах предусмотреть возможность применения наконечников вместо клеммных колодок. Указать длину выводов от щеки каркаса до наконечника |  | мм |
| 1.16 Степень защиты |  |
| 1.17 Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): |
| длина |  | мм ширина |  | мм высота |  | мм |
| 1.18 Наличие экранов | да нет |
| 1.19 Иные требования: |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: